Приложение № 3

ПРОЕКТ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ШЛАГБАУМОВ)

для регулирования въезда/выезда транспортных средств на придомовую территорию домов, расположенных по адресам:

г. Москва, ул. Муравская, д.46 корп.1, 2, 3, 4, строения 5, 6

Для осуществления регулирования въезда/выезда транспортных средств на придомовой территории дома № 46 строения 6 по улице Муравская проектом предусматривается установка ограждающих устройств (шлагбаумов):

- возле корп.1

- между домами корп.1 и корп.2

- между домами корп. 3 и корп. 4

Указанные на схеме места установки оборудуются автоматическими шлагбаумами, а именно:

Came GARD GGT40AGS шлагбаум автоматический 4.23 м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина проезда: 4,23

Высота от поверхности дороги: 0,9 м

Тип установки: напольный

Диаметр стрелы: Ø76*1,5мм

Тип крепления: 8 анкерных болтов Ø16 мм

Угол подъема стрелы: 90°

Условия работы: -40'C…+40'C

Сечение стрелы: круглое

Покрытие: порошковая краска (стрела - эмаль)

Опорные стойки: квадрат 40*40*2 мм

-  ограждающее устройство (шлагбаум)